Mieszkowice, dnia 21.02.2014r.

GP.271.1.2014

**Wykonawcy**

**uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  **,,Budowę Kanalizacji w miejscowości Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach”**

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późń. zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1.**

prosimy o podanie niezbędnych informacji modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj.

1. opis stanu istniejącego w tym parametrów technicznych obiektów modernizowanej
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
2. bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
3. aktualnego pozwolenia wodnoprawnego dla stanu istniejącego modernizowanej
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach.
4. prognozowany bilans ścieków i ładunków zanieczyszczeń modernizowanej
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach,
5. podanie aktualnej i prognozowanej liczby RLM dla modernizowanej
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach,
6. schematu technologicznego stanu istniejącego modernizowanej i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach,

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad 1) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dokumentacje dotyczącą technologii oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r.**

**Ad 2) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację o bilansie ścieków i ładunków zanieczyszczeń modernizowanej oczyszczalni w dniu 19.02.2014r.**

**Ad 3) Zamawiający publikuje na stronie internetowej aktualne pozwolenie wodno prawne pod nazwą: decyzja\_pozwolenie\_wodnoprawne\_ z 27.08.2013\_postanowienie.pdf**

**Ad 4, 5) Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informacje dotyczące prognozowanego bilansu ścieków i ładunków zanieczyszczeń , prognozowanej liczby RLM dla modernizowanej oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r.**

**Ad 6) Zamawiający zamieścił schemat technologiczny modernizowanej oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r.**

**Pytanie nr 2.**

Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji istniejącej modernizowanej
i rozbudowywanej oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach, -brak technologii. Informuje, iż
w podanej przez Zamawiającego zakładce przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Zielin i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mieszkowicach tj. plik numer 48 do 64 brak tej dokumentacji,

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający zamieścił na stronie internetowej dokumentacje dotyczącą technologii oczyszczalni ścieków w dniu 19.02.2014r.**

**Pytanie nr 3.**

Czy ze względu na opóźnienia wynikające z długich uzgodnień/procedur uzyskania pozwolenia na budowę Inwestor wydłuży termin zakończenia budowy jeżeli dojdzie do opóźnień z powodów na które Wykonawca nie ma wpływu,

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający informuje iż zgodnie z § 14 projektu umowy przesunięcie terminu może nastąpić m.in. w przypadku przedłużenia procedury uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje.**

**Pytanie nr 4.**

Prosimy o zamieszczenie w zakładce przetarg Uzgodnienia Dróg Gminnych GP.2211/10/2007 z 18.03.2007r

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający zamieścił na stronie internetowej scan pisma w dniu 19.02.2014r. pod nazwą:**
[**GP.2211.1.2007 z 18.03.2007.pdf**](http://bip.mieszkowice.pl/pobierz/2829)

**Pytanie nr 5.**

Prosimy o skorygowanie rozbieżności, dotyczących długości sieci, między przedmiarem robót, projektem a profilami podłużnymi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| opis | Ilość wg przedmiaru robót | Ilość wg profilu podłużnego | Ilość wg opisu do projektu |
| Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø 200 | 2.410,0 m | 2.248,3 m | 2.276,0 m |
| Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC Ø 160 | 1.435,0 m | 1.420,8 m | 1.226,0 m |
| Kanalizacja sanitarna tłoczna PVC Ø 110 | 330,0 m | 327,6 m | 326,0 m |
| Kanalizacja sanitarna tłoczna PVC Ø 90 | 1.092,0 m | 1.080,6 m | 1.078,0 m |
| Przeciski z rur stalowych Ø 250 mm | 133,0 m | 5,0 m | - |

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający informuje, iż należy przyjąć wartości określone w przedmiarach robót.**

**Pytanie nr 5.**

Zgodnie z Rozdziałem XV „Opis przedmiotu zamówienia" SI.WZ w dziale dotyczącym Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości, Zielin ul, Kościuszki i Żymierskiego występuje w pkt 3 ppkt 1) montaż rurociągów z rur PVC Fi 160 - 1.435,0 m, zaś w pkt 10 jest dodatkowo montaż rurociągów PVC Fi 160 - 215,0 m (przyłącza). Prosimy o sprecyzowanie tego zapisu, gdyż ilość wykazana w pkt 3 zawiera już przyłącza.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający informuje iż w poz. 10 ujęto długość przyłączy nie podlegających dofinansowaniu ze środków UE.**

**Pytanie nr 6.**

Zgodnie z Rozdziałem XV „Opis przedmiotu zamówienia” SIWZ w dziale dotyczącym Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Zielin
ul Kościuszki i Żymierskiego występuje w pkt 7, że Wykonawca opracuje projekt wykonawczy przyłączy kanalizacyjnych do nowo wybudowanych domów, zlokalizowanych przy ul, Kościuszki i Żymierskiego w Zielinie, nie ujętych w pierwotnej wersji dokumentacji projektowej. Prosimy o sprecyzowanie, czy przyłącza wymienione w pkt 8, 9 ł 10 dotyczą właśnie tych przyłączy, na które należy opracować projekt? Jeśli nie, to prosimy o podanie ilości przyłączy i ich długości oraz czy oprócz opracowania projektu należy je również wykonać?

**ODPOWIEDŹ:**

**W punktach 8-10 są ujęte długości przyłączy do nowo wybudowanych domów, na które należy wykonać projekt przyłączy oraz wykonać przyłącza.**

**Pytanie nr 7.**

Zgodnie z Rozdziałem XV „Opis przedmiotu zamówienia" SIWZ w dziale dotyczącym Budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowości Zielin ul. Kościuszki i Żymierskiego występuje w pkt 2 ppkt 5) dostawa piasku na wymianę gruntu w ilości 604 m3 (jest to ilość pisaku potrzebną na wykonanie podsypki i obsypki
w ul. Żymierskiego). Czy w ul. Kościuszki nie należy w ogóle uwzględniać wymiany gruntu?

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający informuje, iż Ilość piasku potrzebnego do wymiany gruntu tj. wykonania podsypki i obsypki w ulicach Kościuszki i Żymierskiego należy przyjąć zgodnie
z przedmiarem robót.**

**Pytanie nr 8.**

Prosimy o sprecyzowanie, na jakiej szerokości należy odtwarzać nawierzchnie / chodniki
w przypadku wykonywania robót sieciowych kanalizacyjnych prowadzonych w pasie dróg / chodników.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający informuje, iż szerokości odtwarzanych nawierzchni należy wykonać zgodnie
z normami przy wykopach umocnionych.**

**Pytanie nr 9.**

Prosimy o sprecyzowanie zapisu z SIWZ „Odtworzenie nawierzchni w pasie dróg - do stanu uzgodnionego z ich Zarządcami", gdyż brakuje przekrojów przez nawierzchnie, czy tez uzgodnień z odpowiednim Zarządem Dróg.

**ODPOWIEDŹ:**

**Zamawiający informuje, iż odtworzenie nawierzchni w pasie dróg należy wykonać zgodnie z normami oraz wytycznymi zawartymi w piśmie z dnia 18.03.2007r. Nr GP.2211.10.2007 opublikowanym w dniu 19.02.2014r.**

**Pytanie nr 10.**

Zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział V pkt 5, Zamawiający żąda od wykonawcy pisemnego zobowiązania podmiotów oddających mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Czy należy również dla tych podmiotów dołączyć dokumenty wymienione w Rozdziale V pkt 1. ppkt 1) - 4) oraz Załącznik nr 3?

**ODPOWIEDŹ:**

**Tak. Zamawiający modyfikuje ogłoszenie w tym zakresie**

**Modyfikacja\_nr 1**