Mieszkowice, dnia 21.03.2011r.

GP.271.1.2011

**OFERENCI**

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wyłonienia Wykonawcy na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gozdowicach i Starym Błeszynie z budową rurociągu przesyłowego” Oferent zwrócił się następującym zapytaniem:

***Pyt.1)*** *„Zapytanie dotyczy pisma z odpowiedziami na zapytania z dnia 16.03.2011r. Chodzi   
o odpowiedź na pytanie 3, które brzmi: W odpowiedzi na zapytanie oferenta z 03.03.2011r. Zamawiający określił ilość i długość przyłączy do zaprojektowania w ramach zadania. Prosimy o sprecyzowanie, czy ww. ilości zostały ujęte w podstawowym zakresie robót czy też należy je dodatkowo wycenić?*

*Odpowiedź brzmi: Zamawiający informuje, iż oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie zaprojektowanie i wykonanie przyłączył do budynków. Powyższe zostało ujęte   
w przedmiarach robót. Natomiast w SIWZ w tej części została zmieniona Modyfikacją nr 2   
z dnia 16.03.2011r. Nasze pytanie brzmi:* ***W której części oraz w której pozycji przedmiarów zostało ujęte zaprojektowanie i wykonanie tychże przyłączy?***

ODPOWIEDŹ:

Długości przyłączy zostały ujęte w przedmiarach robót: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Gozdowice w poz. 12 oraz w przedmiarze robót: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Stary Błeszyn w poz. 12.

W wyżej wymienionych pozycjach przedmiarowych należy wycenić wykonie przyłączy wraz   
z ich zaprojektowaniem.